REGISTRO AUTORIZZZIONI E ADEMPIMENTI

COMPARTO ACQUA

| SCARICHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenco | Ente competente | Atto Ente competente | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Scarico in acqua superficiale | Consorzio zona sviluppo industriale PONTEROSSO | N.841 DEL 27.06.00 | 27.06.04 | DLgs 152\99 |  |
| PRELIEVI ACQUE POZZO |  |  |  |  |  |
| Elenco | Ente competente | Atto Ente competente | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Pozzo A e B | Regione FVG | N.82 del 18.12.97 | 01.09.06 | RD n1775 del 11.12.1933 | Viene anualmente fatta la denuncia al Comune di approvvigionamento idrico autonomo |

# COMPARTO ARIA

| EMISSIONI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenco | Ente competente | Atto Ente competente | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Per emissioni con rif. E1, E3, E6, E8 | Regione Friuli Venezia Giulia | Delibera della giunta regionale n.2863 del 03/10/2000 |  | DPR203\88 | Inoltrare richiesta integrazione per nuovi impianti Punti E17, E18, E19 |
| Per emissioni con rif. E9, E10, E11, E12 | Regione Friuli Venezia Giulia | Delibera della giunta regionale n.554 del 27/02/2001 |  |  |  |

COMPARTO GENERALE

| PREVENZIONE INCENDI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenco | Ente competente | Atto Ente competente | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Certificato di prevenzione incendi | Ministero dell’interno Vigili del Fuoco di Pordenone | C.P.I. prot. n° 439\40-53 del 30.01.03 | 29.01.06 | L.26.07.95 n.966 DPR 29.07.82 DM 16.02.82 | Individua le sostanze, gli impianti e le apparecchiature che presentano pericolo di incendio, indica le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio, elenca i sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio |
| NOTIFICA ATTIVITA' INDUSTRIALI |  |  |  |  |  |
| Elenco | Ente competente | Comunicazioni BROVEDANI | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Costruzione , ampliamenti,variazioni | Azienda Sanitaria Locale | 14.01.93 02.03.93 20.09.93 17.03.94 25.10.94 14.06.95 07.02.96 | -- | DPR n.303\56 |  |
| LICENZA EDILIZIA E DI AGIBILITA' |  |  |  |  |  |
| Elenco | Ente competente | Atto Ente competente | Scadenza | Normativa di riferimento | Note |
| Ampliamento | Comune Svito al Tagliamento | prot n.9637 02.10 85 |  | L.1150\42,L.10\77.L457\78,L.47\85 | Ampliamento stabilimento industriale esistente |
| Ampliamento | Comune Svito al Tagliamento | prot n.15381\86 05.03 87 |  | L.1150\42,L.10\77.L457\78,L.47\85 | Variante alla concessione prot n.9637 02.10 85 |
| Ampliamento | Comune Svito al Tagliamento | prot n.8220 03.09. 71 |  | L.1150\42,L.10\77.L457\78,L.47\85 | Ristrutturazione interna,ampliamento ecc.. Fabbricato esistente |
| Ampliamento | Comune Svito al Tagliamento | prot n.1728 14.05. 73 |  | L.1150\42,L.10\77.L457\78,L.47\85 | Sistemazione interna ecc Fabbricato esistente |
| Usabilità | Comune Svito al Tagliamento | Prot n.1770\90 Del 15.10.93 |  | RD 1265\34,DM 05\07\75,L.615\66 | Pensilina collegamento fabbricati |
| Usabilità | Comune Svito al Tagliamento | Prot n.8220\91 Del 15.10.93 |  | RD 1265\34,DM 05\07\75,L.615\66 | Parte fabbricato industriale esistente,ampliata e ristrutturata |
| Ampliamento | Comune Svito al Tagliamento | prot n.4545 09.04. 96 |  | L.1150\42,L.10\77.L457\78,L.47\85 | Lavori costruzione cabina elettrica |